Приложение № 15

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Обособена позиция № 1: „Хранителни среди за клетъчни култури“

| № по ред | Наименование | Описание/изисквания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Хранителна среда DMEM за клетъчни култури | Съдържанието на хранителната среда да бъде съгласно приложената таблица 1. Да съдържа фенолно червено Да бъде еквивалент на Кат No BE12-604F на фирмата производител Lonza |
| 2. | Хранителна среда DMEM за клетъчни култури. | Съдържанието на хранителната среда да бъде съгласно приложената таблица 2. Да не съдържа фенолно червено Да бъде еквивалент на Кат No BE12-917F на фирмата производител Lonza |

Таблица1. DMEM с фенолно червено

| компонент | Концентрация (mg/L) |
| --- | --- |
| L-Arginine HCl | 84 |
| L-Cystine | 48 |
| L-Glutamine | 584 |
| Glycine | 30 |
| L-Histidine xHCl xH2O | 42 |
| L-Isoleucine | 104.8 |
| L-Leucine | 104.8 |
| L-Lysine HCl | 146.2 |
| L-Methionine | 30 |
| L-Phenylalanine | 66 |
| L-Serine | 42 |
| L-Threonine | 95.2 |
| L-Tryptophan | 16 |
| L-Tyrosine | 72 |
| L-Valine | 93.6 |
| D-Calcium Pantothenate (Vitamin B5) | 4 |
| Choline Chloride | 4 |
| Folic Acid | 4 |
| I-Inositol | 7 |
| Niacinamide (Nicotinamide) | 4 |
| Pyridoxine HCl | 4 |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.4 |
| Thiamine HCL (Vitamin B1) | 4 |
| CaCl2 (anhyd) | 200 |
| Fe(NО3)3x9H2O | 0.1 |
| KCl | 400 |
| MgSO4x7 H2O | 200 |
| NaCl | 6400 |
| NaHCO3 | 3700 |
| NaH2PO4x H2O | 125 |
| glucose | 4500 |
| Phenol Red | 15.34 |
| Na-Pyruvate | 110 |

Таблица 2. DMEM без фенолно червено

| компонент | Концентрация (mg/L) |
| --- | --- |
| L-Arginine HCl | 84 |
| L-Cystine | 48 |
| Glycine | 30 |
| L-Histidine xHCl xH2O | 42 |
| L-Isoleucine | 104.8 |
| L-Leucine | 104.8 |
| L-Lysine HCl | 146.2 |
| L-Methionine | 30 |
| L-Phenylalanine | 66 |
| L-Serine | 42 |
| L-Threonine | 95.2 |
| L-Tryptophan | 16 |
| L-Tyrosine | 72 |
| L-Valine | 93.6 |
| D-Calcium Pantothenate (Vitamin B5) | 4 |
| Choline Chloride | 4 |
| Folic Acid | 4 |
| I-Inositol | 7 |
| Niacinamide (Nicotinamide) | 4 |
| Pyridoxine HCl | 4 |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.4 |
| Thiamine HCL (Vitamin B1) | 4 |
| CaCl2 (anhyd) | 200 |
| Fe(NО3)3x9H2O | 0.1 |
| KCl | 400 |
| MgSO4 x7 H2O | 200 |
| NaCl | 6400 |
| NaHCO3 | 3700 |
| NaH2PO4 x H2O | 125 |
| glucose | 4500 |
| Na-Pyruvate | 110 |

Обособена позиция № 2: „Трипсин за клетъчни култури“

| № по ред | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Трипсин за клетъчни култури | Трипсин/EDTA в разтвор Допускат се предложения, както в разтвор 1Х, така и в по-концентрирана форма Концентрация на съставките при разреждане 1Х: - трипсин 0.5g/L - EDTA 0.2g/L |

При наличие на предложения за продукта в различни форми на концентрираност, оценката се прави на база цена за 1 ml разтвор 1Х.

Обособена позиция № 3: „Антибиотици за клетъчни култури“

| № по ред | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | пеницилин+стрептомицин | Разтвор пеницилин+стрептомицин. Активност 10 000UI/ml за всеки |

Обособена позиция № 4: „Серум за клетъчни култури“

| № по ред | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Серум за клетъчни култури | FBS – фетален телешки серум |

Обособена позиция № 5: „Кит за Real-Time PCR-SYBR green“

|  | Наименование | Описание/изисквания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kит за Real-Time PCR, SYBR green базиран | Китът да е мастер микс , в който са включени всички необходими реагенти за провеждане на Real-Time PCR, с изключение на праймерите. Да съдържа флуоресцентното багрило SYBR green и референтно багрило ROX (в отделна разфасовка). Да съдържа вода за PCR. Всеки кит да е в разфасовки от 1.25мл Да бъде еквивалент на Кат No K0252 на фирмата производител Fermentas |

Обособена позиция № 6: „Кит за Real-Time PCR-Probe“

| № по ред | Наименование | Описание/изисквания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kит за Real-Time PCR, Probe базиран | Китът да е мастер микс , в който са включени всички необходими реагенти за провеждане на Real-Time PCR, с изключение на праймерите. Да съдържа референтното багрило ROX (отделна разфасовка). Да съдържа вода за PCR. Всеки кит да е в разфасовки от 1,25 мл Да бъде еквивалент на Кат No K0262 на фирмата производител Fermentas |

Обособена позиция № 7: „Tri-Reagent”

| № по ред | Наименование | Описание/изисквания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tri-Reagent Синоними: - TRIZOL - Accu Zol | Готов за употреба реактив за изолиране на РНК от клетки и тъкани |

Обособена позиция № 8: „Кит за синтез на кoпи ДНК “

| № по ред | Наименование | Описание/изисквания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кит за синтез на копи ДНК | В кита да са включени всички необходими реагенти, включително ензим и праймери, за провеждане на обратна транскрипция на информационна РНК. Минимален брой реакции за 1 кит: 100 реакции от 20µl Да бъде еквивалент на Кат No K1622 на фирмата производител Fermentas |

Обособена позиция № 9: „Бактериални липополизахариди (LPS)“

| № по ред | Наименование | Описание/изисквания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Бактериални липополизахариди (LPS) | Лиофолизат от Escherichia. coli 026:B6 Продуктът да бъде еквивалент на Кат No L2654-1MG нa фирмата производител Sigma-Aldrich |

Обособена позиция № 10: „Фласки за клетъчни култури І“

| № по ред | Наименование | Описание/изисквания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фласки за клетъчни култури за еднократна употреба | 75см2 ; стерилни; с филтърни капачки; индивидуално опаковани Продуктът да бъде еквивалент на Кат No 658-175 нa фирмата производител Greiner Bio-one |

Обособена позиция № 11: „Фласки за клетъчни култури ІІ“

| № по ред | Наименование | Описание/изисквания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фласки за клетъчни култури 6 ямкови за еднократна употреба | 6 ямкови; стерилни; индивидуално опаковани Продуктът да бъде еквивалент на Кат No 657-160 нa фирмата производител Greiner Bio-one |

Обособена позиция № 12: „Стъргалки за клетъчни култури“

| № по ред | Наименование | Описание/изисквания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Стъргалки за клетъчни култури (скрейпъри), за еднократна употреба | С гъвкава връзка на стържещата глава; стерилни; дължина на дръжката 28 см индивидуално опаковани Еквивалент на Кат No 541070 на фирмата производител Greiner Bio-One |

Обособена позиция № 13: „Пипети за еднократна употреба“

| № по ред | Наименование | Описание/изисквания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Пипети за еднократна употреба. | 5 ml- индивидуално опаковани; стерилни |
| 1. | Пипети за еднократна употреба. | 10 ml- индивидуално опаковани; стерилни |

Обособена позиция № 14: „Плаки за Real-Time PCR“

| № по ред | Наименование | Описание/изисквания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Плаки за Real Time PCR | 96 ямкови Да са съвместими с апарат ABI 7500 |

Обособена позиция № 15: „Прозрачно фолио за Real Time PCR“

| № по ред | Наименование | Описание/изисквания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прозрачно фолио за Real Time PCR | Да е флуоресцентно пропускливо. Съвместимо с Real Time PCR. Продуктът да бъде еквивалент на Кат No 4311971 нa фирмата производител Applied Biosystems |

Обособена позиция № 16: „ELISA-кит за измерване нивата на тумор-некрозис фактор алфа (TNFα) в човешки серум/плазма“

| № по ред | Наименование | Описание/изисквания за чувствителност и селективност на метода |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кит за измерване нивата на тумор-некрозис фактор алфа (TNFα) в човешки серум/плазма | В кита да са включени необходимите реагенти и стандарти за работа. Да бъде приложена и плака, покрита с необходимите антитела за TNFα. Продуктът да бъде еквивалент на Кат No 950.090.096 нa фирмата производител Diaclone |

Обособена позиция № 17: „ELISA-кит за измерване нивата на интерлевкин 6 (IL-6) в човешки серум/плазма“

| № по ред | Наименование | Описание/изисквания за чувствителност и селективност на метода |
| --- | --- | --- |
| 2. | Кит за измерване нивата на интерлевкин 6 (IL-6) в човешки серум/плазма | В кита да са включени необходимите реагенти и стандарти за работа. Да бъде приложена и плака, покрита с необходимите антитела за IL6. Продуктът да бъде еквивалент на Кат No 950.030.096 нa фирмата производител Diaclone |

Обособена позиция № 18: „ELISA-кит за измерване нивата на интерлевкин 1 бета (IL-1 β) в човешки серум/плазма“

| № по ред | Наименование | Описание/изисквания за чувствителност и селективност на метода |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кит за измерване нивата на интерлевкин 1 бета (IL-1β) в човешки серум/плазма | В кита да са включени необходимите реагенти и стандарти за работа. Да бъде приложена и плака, покрита с необходимите антитела за IL-1β. Продуктът да бъде еквивалент на Кат No 850.006.096 нa фирмата производител Diaclone |

Обособена позиция № 19: „ELISA-кит за измерване нивата адипонектин в човешки серум/плазма“

| № по ред | Наименование | Описание/изисквания за чувствителност и селективност на метода |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кит за измерване нивата на адипонектин в човешки серум/плазма | В кита да са включени необходимите реагенти и стандарти за работа. Да бъде приложена и плака, покрита с необходимите антитела за адипонектин |

Обособена позиция № 20: „Праймери за PCR“

| № по ред | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Праймери за PСR 7 двойки праймери със средна дължина около 22 бази за праймер | Олигонуклеотиди,стандартно пречистване. Да бъде предложена цена за 1 нуклеотид. В крайната сума да бъде включена и цената за доставка. |

Обособена позиция № 21: „ELISA-кит за измерване нивата на CRP в човешки серум/плазма“

| № по ред | Наименование | Описание/изисквания за чувствителност и селективност на метода |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кит за измерване нивата на CRP в човешки серум/плазма | В кита да са включени необходимите реагенти и стандарти за работа. Да бъде приложена и плака, покрита с необходимите антитела за CRP |

Обособена позиция № 22: „ELISA-кит за измерване нивата на IL-6 в серум/плазма от плъх“

| № по ред | Наименование | Описание/изисквания за чувствителност и селективност на метода |
| --- | --- | --- |
| 1. | ELISA-кит за измерване нивата на IL-6 в серум/плазма от плъх | В кита да са включени необходимите реагенти и стандарти за работа. Да бъде приложена и плака, покрита с необходимите антитела за IL-6 |

Обособена позиция № 23: „ELISA-кит за измерване нивата на TNF-α в серум/плазма от плъх“

| № по ред | Наименование | Описание/изисквания за чувствителност и селективност на метода |
| --- | --- | --- |
| 1. | ELISA-кит за измерване нивата на TNF-α в серум/плазма от плъх | В кита да са включени необходимите реагенти и стандарти за работа. Да бъде приложена и плака, покрита с необходимите антитела за TNF-α |