Приложение № 3

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА

НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

с предмет: “изграждане на сграда за факултет по фармация към медицински университет „проф.д-р Параскев стоянов“-варна”

Основната цел на поръчката е изграждане, предаване в завършен вид и въвеждане в експлоатация на сграда, предназначена за “Факултет по Фармация” към Медицински университет "Проф. Д-р Параскев Стоянов" – Варна, ситуирана в югозападната част на парцела, в който е изграден Медицински колеж – Варна, находящ се в ПИ с идентификатор 10135.2556.315  по КК на гр.Варна  (УПИ ІХ-315 – “за медицински колеж”, кв.995, по плана на 5 м.р., Варна).

Сградата се състои от един сутеренен и девет надземни етажа със  ЗП от 575,79 кв.м, обща застроена площ (подземни и надземни) – 5216,66 кв.м., разположена в ПИ с идентификатор 10135.2556.315  по КК на гр.Варна (УПИ IX кв.995 по плана на 5 подрайон), публична държавна собственост с предоставено право за ползване на МОН – Медицински университет Варна, съгласно АДС №8505 от 11.07.2013 г.

Обектът попада в обхвата трета категория съгласно Наредба №1/30.07.2003 г. на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи.

В сутеренен етаж са обособени лаборатории, складове и помощни помещения.

На първи (партерен ) етаж са проектирани  централно фоайе, две аудитории, гардероб, сектор за охрана, аптека с лаборатория към нея, помещение за сървър, помещение за санитари, санитарни възли и асансьори.

На останалите етажи от сградата са разположени учебни зали, лаборатории, кабинети за преподаватели, лаборанти,  административния персонал, стаи за гостуващи преподаватели на Факултета по фармация, интернет кафе с музейна експозиция.

За обекта има издадено разрешение за строеж.

Изпълнителят следва да изпълни всички договорени и/или необходими СМР със съответните количества, качество и вид на материалите в съответствие с предоставените от Възложителя проекти, както и да отстрани всички появили се дефекти в срок.

Предложените от участника единични цени трябва да включват всички разходи за изпълнение на поръчката: за труд, материали, механизация, печалба, доставка, складиране, управление и всички други фактори, които влияят върху образуването на тези цени, включително и за поддържането на обекта по време на строителството и в нормативно определеният гаранционен срок.

Предмета на обществената поръчка не е разделен в обособени позиции.