## Приложение 15
Приложение № 15
Техническа спецификация
№ | Вид техника | Количество Брой | Описание/параметри на оборудването
1 | Комутатор | 2 | Комутаторът да бъде шаси базиран и да има 6 слота за интерфейсни, функционални и системни модули. Комутаторът да има резервирано вътрешно захранване. Да има комутационна матрица с капацитет поне 480 Gbps. Да има 48 Gbps гарантиран капацитет между комутиращата матрица и всеки слот. Да има производителност от минимум 250 Mpps. Да поддържа MAC адресна таблица с капацитет минимум 55 000 МАС адреса. Да може да обработва Jumbo пакети с големина до 9216 байта. Да поддържа поне 4000 виртуални мрежи съгласно IEEE 802.1Q спецификация. Да поддържа стандарт за групиране на портове IEEE 802.3ad Link Aggregation. Да поддържа протокол за работа на Layer 2 устройства IEEE 802.1D Spanning Tree. Да поддържа IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol. Да поддържа IEEE 802.1s Multiple-instance Spanning Tree Protocol. Да поддържа следните протоколи за динамична маршрутизация: RIPv1, RIPv2, OSPF, BGP; Да може да работи като DHCP сървър. Да може да маршрутизира мултикаст пакети. Да може да филтрира трафика чрез поддръжка на списъци за контрол на достъпа. Да поддържа протоколи за централизирано управление на правата на администраторите RADIUS, TACACS+ Да поддържа 256 000 Routing Entries Комутаторът да има инсталиран модул с 48 x 10/100/1000Mbps RJ-45 порта Гаранция 1 година
2 | Система за защита на електронната поща | 2 | Две устройства, работещи в HIGH-AVAILABILITY конфигурация за висока отказоустойчивост. Системата да осигурява защита на минимум 1000 потребителя Системата да осигурява актуализация на всички софтуерни компоненти и/или лицензи за минимум 1 година. Възможност за монтаж в 19” шкаф. Да има 2 х Gigabit BaseT Ethernet порта, 1 х Serial Port RS232, 2хUSB Минимални изисквания към хардуера: Два резервирани твърди дискове, работещи в Raid 1 режим; SMTP контрол на сесията и ограничаване степента на трафика до ниво получател (SMTP session control and traffic rate limiting); В зависимост от IP адреса / областта, оценка на репутацията на домейна или електронната поща; Контрол на максималния брой „bounces” за час поради невалидни получатели на електронна поща, на база на оценка на репутацията на изпращача – „ репутация на IP адрес/обхват, домейн и електронна поща”; Наблюдение на потока на електронната поща в реално време - детайли за трафик-потока на база домейн или IP адрес; Статистика за домейн или за IP адрес в реално време за: невалидни получатели; спрени от репутационните филтри; спам-съобщения; заразени с вирус съобщения; чисти съобщения; Статистика в реално време за: последен час; последен ден; последна седмица; последен месец; блокирани съобщения от „rate limit”; отхвърлени връзки; спам и вируси; количество байтове от IP адрес и домейн; Сканиране и контрол на входящия и изходящия трафик от едно устройство; Да може да адресира различни IP адреси (виртуални Gateways) върху единично устройство и да позволява задаване на различни политики за всяко виртуално IP; Справка за всички политики на потребителя („user policies”); Черни списъци (IP, домейн, репутация); Бели списъци (IP, домейн, репутация); Черен и бял списъци на адреси на изпращачи и получатели; Да има капацитет да блокира или да задава лимит по брой електронни съобщения по изпращачи с лоша репутация (нивото да се задава от потребителя) и дефиниране на индивидуални политики за всеки изпращач на базата на: IP на изпращача; IP обхват; репутация на електронната поща, DNS списък; Откриване типа на прикачени файлове по: Тип на файла (file type); Име на файла (file name); Разширение на файла (file extension); Тип MIME; Възможност да слага под карантина (карантинира), дупликира и карантинира, унищожава прикачените файлове, BCC, препращане на електронно съобщение към друг хост или получател, подмяна на цялото съобщение или прикачения файл с предефинирано съобщение за уведомление. Контрол на потребителско име и парола на карантинните зони, така че различните карантинни зони да бъдат достъпвани само от оторизиран персонал. Mail Injection protocols - SMTP, ESMTP, Secure SMTP over TLSо; Mail Delivery protocols - SMTP, ESMTP, Secure SMTP over TLS; DNS - internal resolver/cache; Can resolv using local DNS or Internet DNS servers. WEB interface - HTTP or HTTPS; Comand Line Interface - SSH or Telnet; „Configuration Wizard” and comand-based; File Transfer - SCP and FTP; Управление на политиките „per user, domain or LDAP group”. Анти спам на две нива - превантивно и реактивно на базата на Database Reputation Filters; Филтриране според репутацията - Reputation Filtering (IP/домейн на изпращача); Филтриране на спам (Reactive Antispam Filtering); Технология за откриване на специфично съдържание (Context-sensitive detection technology); Технология за репутация на електронна поща и сайт (E-mail and web reputation technology); Техника за самообучение (Adaptive learning technique); Интегрирана в хардуерното устройство антивирусна защита на две нива - превантивно и реактивно ниво с динамично карантиниране; Превантивна защита от вирусни експлозии на базата на ненормално увеличение на е-мейли със специфични прикачени файлове (attachments) Сканиране на прикачен файл (attachment); Сканиране на компресирани файлове. Графичен монитор на входящ и изходящ мейл-поток за последен час, ден, седмица, месец; Лог за всеки мейл;. Справка за входящи и изходящи уловени вируси. Лицензи за AntiSpam, Antivirus, и Virus Outbreak Filters за 1000 пощенски кутии за минимум 12 месеца. Гаранция 1 година
3 | Софтуер за виртуализация | 36 | Поддръжка на разнородни гост-операционни системи вкл. 64-битови (Guest OS) – мин. MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008R2, MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2012R2, MS Windows 8, RHEL6, SLES11, Ubuntu13, FreeBSD9.1 64-битов хайпервайзор, с възможност за инсталиране директно върху сертифициран хардуер без необходимост от хост Операционна Система Пълна виртуализация на паметта, процесорите, логическите дискове и мрежовите адаптери Поддръжка на системни технологии за хардуерна виртуализация - Минимум AMD-V, Intel® VT (Virtualization Technology) / AMD RVI, Intel EPT Поддръжка на до 320 едновременно работещи виртуални машини върху един хост сървър Поддръжка за инсталация и зареждане на хайпейвайзора от USB диск Поддръжка на Boot from SAN за хайпервайзор Поддръжка за задаване на минимално гарантирано процесорно време Поддръжка зазадаване на максимално допустимо процесорно време Поддръжка за задаване на относителен приоритет на една виртуална машина спрямо друга, по отношение на използваните процесорни ресурси и динамичното им преразпределяне в зависимост от моментните натоварвания на отделните виртуални машини и зададения им приоритет. (QOS) Поддържани логически ядра на отделен физически сървър - 512 Ресурс: памет Поддръжка за задаване на минимално гарантирано количество памет, физически заделено за една виртуална машина Поддръжка за преразпределяне (oversubscription / overcomittment) на наличната физическа памет, така че виртуалните машини да „виждат” и да разполагат с по-голям обем, отколкото съществува физически Поддръжка за задаване на максимално допустимо количество памет, физически заделено за отделна виртуална машина Поддръжка за задаване на относителен приоритет на една виртуална машина спрямо друга, по отношение на физически заделената памет и динамичното и преразпределяне в зависимост от моментните натоварвания на отделните виртуални машини и зададения им приоритет. (QOS) Поддържано количество памет от отделен физически сървър - 4TB Поддръжка на Layer 2 механизми за повишаване сигурността за виртуалните мрежови комутатори Поддръжка на VLAN, VLAN tagging (IEEE 802.1q), VLAN trunking за портовете на виртуалните мрежови комутатори Поддръжка на NIC Teaming и NIC Aggregation (IEEE 802.3ad) с балансиране на товара измежду виртуалните машини за повишена надеждност и производителност Поддръжка на Ethernet Jumbo Frames Поддръжка за 10Gbps Ethernet адаптери Поддръжка на Cisco Discovery Protocol (CDP) Поддръжката на IPv6 Поддръжка на 40Gbps Ethernet адаптери Поддръжка на Wake-On-LAN за виртуалните мрежови адаптери "Поддръжка на DirectPath I/O: Intel VT-d AMD I/O Virtualization Technology" Поддръжка за създаване на виртуални дискове, с възможност за динамично увеличаване на размера им (на работеща виртуална машина) Поддръжка за създаване на „тънки“ виртуални дискове Поддръжка на клъстерна файлова система даваща възможност за работа на до 32 сървъра върху едни и същи дискови масиви. Подръжка на DAS (локални дискове), FC, iSCSI (HW/SW Initiators), NFS дискови масиви Intel VT-d AMD I/O Virtualization Technology" Поддръжка на 16Gbit FC HBA Поддръжка на директно използване на физически дискове (LUN) от хост средата във виртуална машина Поддръжка за създаване на шаблони на виртуални машини (вкл. работещи виртуални машини) Поддръжка за клониране на работещи виртуални машини Поддръжка за динамично мигриране на работещи инсталации от физически машини във виртуална машина. Поддръжка за създаване на клъстери във виртуални машини Поддържани до 10 виртуални мрежови адаптера в една виртуална машина Поддържани до 1TB памет в една виртуална машина Поддържани до 64 виртуални процесорни ядра в една виртуална машина Поддръжка на интеграция с антивирусен софтуер от трети производители, посредством директен достъп на ниво хайпервайзор, даващо възможност за безагентно сканиране на данните във виртуалните машини Поддържане до 62TB обем на виртуален твърд диск на виртуална машина. Поддържани до 60 дискови устройства към виртуална машина. Поддръжка на добавяне на допълнителни процесори и памет във виртуална машина, без необходимост от нейното спиране Поддръжка на динамично добавяне на нов мрежов адаптер към работеща виртуална машина, без необходимост от нейното спиране Поддръжка на динамично добавяне на нов виртуален диск към работеща виртуална машина, без необходимост от нейното спиране Поддръжка на хардуерно видео ускорение както за Linux, така и за Windows виртуални машини Поддръжка на дублиране на състоянието на работеща виртуална машина върху втори физически сървър, така че да се осигури непрекъсваемост на работата при отпадане на първия физически сървър Поддръжка за прехвърляне на работещи виртуални машини, между физически сървъри, без прекъсване на работата им, без необходимост от споделени дискове между сървърите Поддръжка на динамична миграция на дисковете на работеща виртуална машина от един дисков масив върху друг, без прекъсване на нейната работа Поддръжка за автоматично рестартиране на виртуални машини върху нов физически сървър, в случай на отпадане на този, върху когото работят. Наблюдението на статуса на физическите сървъри трябва да става както на ниво Ethernet мрежа, така и на ниво дискова (SAN) мрежа Поддръжка за автоматично рестартиране на виртуална машина при засичане на спиране работата на операционната система работеща в нея Поддръжка за създаване на групи от виртуални машини и заделяне на определени физически ресурси (памет и процесорно време) към отделните групи. Гаранция 1 година
4 | Софтуер за управление на виртуалната среда | 1 | Поддръжка на Linux и Windows операционни системи от софтуера за управление Централизирано съхранение на конфигурационната информация за всички виртуални машини Клиентско приложение с графичен интерфейс (GUI) работещо под Microsoft Windows за управление и мониторинг на виртуалните машини и цялостната платформа Клиентско приложение с уеб интерфейс (GUI) работещо през стандартен Интернет браузър за управление и мониторинг на виртуалните машини и цялостната платформа Поддръжка на интеграция с Microsoft Active Directory, OpenLDAP, както и възможност използване на вътрешна директорийна услуга за оторизация на потребителите Наблюдение на средата Поддръжка на наблюдение и получаване на известия за проблеми свързани със състоянието на физическите сървъри. Гаранция 1 година
5 | Сървър | 8 | Поддръжка на два броя процесори Инсталирани процесори на 2,2Ghz 10 ядра, 25MB cache 256GB RAM DDR3 Registered, ECC (16х16GB) Мрежов адаптер 10Gb Ethernet, 2 port Мрежов адаптер 8Gb Fiber Channel, 2 port Съвместим с наличното блейд шаси Fujitsu BX900 S2 Гаранция 3 години
6 | Твърд диск, модел 1 | 24 | 600GB, 15K rpm 3.5” за дисков масив Fujitsu DX80 S2 Гаранция 3 години
7 | Твърд диск, модел 2 | 36 | 4000GB 7,2K rpm 3.5” за дисков масив Fujitsu DX80 S2 Гаранция 3 години
8 | Разширителна дискова кутия | 5 | Съвместима с дисков масив Fujitsu DX80 S2 12 броя 3.5“ LFF слота със следните параметри: 2 SAS порта за резервирана връзка, 2 резервирани захранвания, необходимите захранващи и SAS интерфейсни кабели Монтажен комплект за сървърен шкаф Гаранция 3 години
9 | Непрекъсваемо захранващо устройство, | 2 | Изходящ електрически капацитет 12 kW / 15 kVA Номинално изходящо напрежение 400V 3PH Ефективност при пълен товар 92.8% Изкривяване на изходящото напрежение - По-малко от 5% Изходяща честота (синхронизиране със захранването) - 50/60 Hz +/- 5% Топология - Двойно превръщане онлайн Тип на формата на вълните - Синусова вълна Изходящи връзки (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) Допуск на изходящото напрежение +/- 2% static and 100% load step Изходящо напрежение THD < 3% linear load and <5% non-linear load Защита от претоварване - 60 seconds @ 120% and 30 seconds @ 145% Ефективност на 50% натоварване - 92.1% Нужна защита на изходящия ток - 63A. Гаранция 1 година
10 | Комплект за паралелна работа на две непрекъсваеми токозахранващи устройства | 1 | Да осигурява безпроблемена работа в паралел на доставените по т.9, от настоящата техническа спецификация, непрекъсваеми токозахранващи устройства.Гаранция 1 година
11 | Сървърен процесор, модел 1 | 6 | Intel Xeon E5-2430 6C/12T 2.20 GHz 15 MB за наличен блейд сървър Fujitsu DX920 S3 Гаранция 3 години
12 | Сървърен процесор, модел 2 | 6 | Intel Xeon E5-2450 8C/16T 2.10 GHz 20 MB за наличен блейд сървър Fujitsu DX920 S3 Гаранция 3 години
13 | Сървърна оперативна памет, модел 1 | 20 | 16GB (1x16GB) 2Rx4 L DDR3-1600 R ECC за наличен блейд сървър Fujitsu DX920 S3 Гаранция 3 години