Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Обособена позиция № 1: „1-алфа хидрокси витамин Д3 (1α-Hydroxyvitamin D3, 1α-Hydroxycholecalciferol, Alfacalcidol)“

| № по ред | Наименование | Описание/изисквания |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1-алфа хидрокси витамин Д3 (1α-Hydroxyvitamin D3, 1α-Hydroxycholecalciferol, Alfacalcidol) | -молекулна маса 400.64 -емпирична формула C27H44O2 -изискван клас на чистота ≥97.0% (HPLC) -анализен сертификат за качество за всеки каталожен номер във всяка конкретна партида, издадени от международно акредитирани лаборатории -информационни листи за безопасност на материалите съгласно регламент 1907/2006 на български език - да е еквивалентен на продукт с кат№17946 от каталога на Sigma Aldrich. |

Обособена позиция № 2: „Тимулин ELISA кит“

| № по ред | Наименование | Описание/изисквания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тимулин ELISA кит | -микротитърна плака прекота 96 кладенчова (12 x 8 кладенчета) -миещ буфер концентрат (10x 1 x 100 ml) -работен буфер (1 x 100 ml) -трейсър (биотинилирантимулин), лиофилизиран 1 x 1 виалка -конюгат (стрептавидинпероксидаза – белязана, готова за употреба) 22 ml -калибратори, лиофилизирани(0; 0.03; 0.13; 0.64; 3.2; 16 ng/ml) 3 x 6 виалки -контроли лиофилизирани(3 x 1 виалки) -TMB (тетраметилбензидин) субстрат 2 x 15 ml -ELISA стоп разтвор, готов за работа 1 x 15 ml -анализен сертификат за качество за всеки каталожен номер във всяка конкретна партида, издадени от международно акредитирани лаборатории -информационни листи за безопасност на материалите съгласно регламент 1907/2006 на български език - да е еквивалентен на кит с кат.№K9810 от каталога на Immundiagnostik. |

Обособена позиция № 3: „ICP мултиелементен стандартен разтвор VI за ICP-MS“

| № по ред | Наименование | Описание/изисквания |
| --- | --- | --- |
| 1. | ICP мултиелементен стандартен разтвор VI за ICP-MS | -30 елемента в разредена азотна киселина, CertiPUR®, количество100мл -оригинална разфасовка на производителя -анализен сертификат за качество за всеки каталожен номер във всяка конкретна партида, издадени от международно акредитирани лаборатории -информационни листи за безопасност на материалите съгласно регламент 1907/2006 на български език - да е еквивалентен на продукт с кат.№110580 от каталога на Merck |

Обособена позиция № 4: „Азотна киселина“

| № по ред | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Азотна киселина с висок клас на чистота | -емпирична формула HNO3 -молекулна маса 63,01 -≥65%, ултрависок клас на чистота -единична оригинална разфасовка на производителя от 1л - да е еквивалентен на продукт с кат.№1004411000 от каталога на Merck |