Приложение № 2

КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА – НИСЪК КЛАС

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА 9

- Захранване: 220-240 V ~ 50Hz, 1 Ph

- Мощност (BTU/h): 9 000

- Тип: Стенен Конвенционален

- Енергиен клас: A

- Капацитет Охлаждане: 2.50 kW

- Капацитет Отопление: 2.60 kW

- Ен.разход Охлаждане: 0.776 kW

- Ен.разход Отопление: 0.73 kW

- Ефективност COP/EER: 3.61 / 3.21

- Хладилен агент (фреон): R410A

- Ниво на шум (вътр./външ.) : 34 / 54 dB(A)

- Гаранция: 60 месеца

КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА 12

- Захранване: 220-240 V ~ 50Hz, 1 Ph

- Мощност (BTU/h): 12 000

- Тип: Стенен Конвенционален

- Енергиен клас: A

- Капацитет Охлаждане: 3.50 kW

- Капацитет Отопление: 4.10 kW

- Ен.разход Охлаждане: 1.09 kW

- Ен.разход Отопление: 1.13 kW

- Ефективност COP/EER: 3.63 / 3.23

- Хладилен агент (фреон): R410A

- Ниво на шум (вътр./външ.) : 37 / 55 dB(A)

- Гаранция: 60 месеца

КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА 18

- Захранване: 220-240 V ~ 50Hz, 1 Ph

- Мощност (BTU/h): 18 000

- Тип: Стенен Конвенционален

- Енергиен клас: A

- Капацитет Охлаждане: 5.00 kW

- Капацитет Отопление: 5.50 kW

- Ен.разход Охлаждане: 1.77 kW

- Ен.разход Отопление: 1.64 kW

- Ефективност COP/EER: 3.21 / 2.93

- Ниво на шум (вътр./външ.) : 42 / 56 dB(A)

- Гаранция: 60 месеца