## МГС
Обособена позиция № 2 – „Изграждане на Медицинска газова система и Система за мониторинг и алармена сигнализация във Факултет по дентална медицина към МУ-Варна”
Възложител: Медицински университет "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" - Варна
Приложение № 2
СПЕЦИФИКАЦИИ
№ | Наименование | тип | м-ка | к-во
ОПЕРАЦИОННА И ЕДНОДНЕВЕН СТАЦИОНАР С 2 ЛЕГЛА
1 | Доставка и монтаж на Медна тръба с включени фитинги, крепеж и припой | ф22х1 | м | 10
2 | Доставка и монтаж на Медна тръба с включени фитинги, крепеж и припой | ф18х1 | м | 55
3 | Доставка и монтаж на Медна тръба с включени фитинги, крепеж и припой | ф15х1 | м | 100
4 | Доставка и монтаж на Медна тръба с включени фитинги, крепеж и припой | ф12х1 | м | 80
5 | Доставка и монтаж на Медна тръба с включени фитинги, крепеж и припой | ф10х1 | м | 50
6 | Доставка и монтаж на Етажно Газово Разпределително табло за 4 газа със Светлинна и звукова сигнализация за абнормно състояние на газовата система | EN ISO 7396-1 | бр. | 1
7 | Доставка и монтаж на Панел TH1250мм за 1 реанимационно легло, включващ 1 дозa за кислород, 1 дози за вакуум, 1 доза за сг.въздух, 1 доза за райски газ, AGSS, 6 ел.контакта 220V АС 16А, 2 заземителни контакта | DIN | бр. | 2
8 | Доставка и монтаж на Панел К1000 за 1 легло, включващ 1 доза за кислород, 1 доза за вакуум, 3 ел.контакта 220V АС 16А, 1 осветително тяло 24W | DIN | бр. | 2
9 | Доставка и монтаж на Носеща шина | 1000 мм | бр. | 3
ЕДНОДНЕВЕН СТАЦИОНАР ЗА 7 ЛЕГЛА
10 | Доставка и монтаж на Панел К1000 за 1 легло, включващ 1 доза за кислород, 1 доза за вакуум, 3 ел.контакта 220V АС 16А, 1 осветително тяло 24W | DIN | бр. | 7
11 | Доставка и монтаж на Медна тръба с включени фитинги, крепеж и припой | ф12х1 | м | 40
12 | Доставка и монтаж на Медна тръба с включени фитинги, крепеж и припой | ф10х1 | м | 40
13 | Доставка и монтаж на Носеща шина | 1000 мм | бр. | 7
14 | Доставка и монтаж на Носеща шина | 500 мм | бр. | 4
ЦЕНТРАЛИ
15 | Доставка и монтаж на локална централа за райски газ, включваща стойка за бутилка, редуцир-вентил, гъвкава връзка |  | бр. | 1
16 | Доставка и монтаж на централа за кислород, включваща 2 колектора за по 2 бутилки всеки, 1бр. разпределително-редуциращо табло, 6 бр. Връзки Високо Налягане, 2 бр. Скоби за укрепяне на бутилки | EN ISO 7396-1 | бр. | 1
16.1 | Доставка и монтаж на Модул с индикация на налягането в двата колектора за кислород, който дава алармен сигнал при спад в налягането в колекторите под зададена граница | М2 | бр. | 1
16.2 | Доставка и монтаж на кабел с крепеж | LIYCY2x1.0 | м | 160
17 | Доставка и монтаж на централа за вакуум, включваща 2 бр. Вакуум помпи с медицинско предназначение 20 m3/h, 1бр. Ресивер за вакуум 500 л, 2бр. бактерициден филтър, 2бр. Дренажна система, вакуумпроводна арматура, 1 бр. Ел.табло Управление | EN ISO 7396-1 | бр. | 1
18 | Доставка и монтаж на локална централа за азот включваща стойка за бутилка, редуцир-вентил, гъвкава връзка |  | бр. | 1
Уреди
ОПЕРАЦИОННА И ЕДНОДНЕВЕН СТАЦИОНАР С 2 ЛЕГЛА
19 | Ротаметър с овлажнител за директен монтаж с щекер | 0-15л/мин | Бр. | 2
20 | Вакуум-регулатор с предпазен съд за директен монтаж с щекер | 0 - -1bar | Бр. | 2
21 | Съд за секрети 1 л | поликарбонат | Бр. | 2
22 | Накрайник аспирационен |  | Бр. | 2
23 | Шлаух силиконов Æ7х13 мм | ф 7 х 13 | м | 12
24 | Скоба за монтаж на носеща шина |  | Бр. | 2
25 | Щек-куплунг за кислород | DIN | Бр. | 2
26 | Щек-куплунг за вакуум | DIN | Бр. | 2
27 | Щек-куплунг за сг.въздух | DIN | Бр. | 2
28 | Щек-куплунг за ,райски газ | DIN | Бр. | 2
29 | Щек-куплунг за AGSS | DIN | Бр. | 2
Уреди
ЕДНОДНЕВЕН СТАЦИОНАР С 7 ЛЕГЛА
30 | Ротаметър с овлажнител за директен монтаж с щекер | 0-15л/мин | Бр. | 7
31 | Вакуум-регулатор с предпазен съд за директен монтаж с щекер | 0 - -1bar | Бр. | 7
32 | Съд за секрети 1 л | поликарбонат | Бр. | 7
33 | Накрайник аспирационен |  | Бр. | 7
34 | Шлаух силиконов Æ7х13 мм | ф 7 х 13 | м | 42
35 | Скоба за монтаж на носеща шина |  | Бр. | 7
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:

## СМССЦМГ
Обособена позиция № 2 – „Изграждане на Медицинска газова система и Система за мониторинг и алармена сигнализация във Факултет по дентална медицина към МУ-Варна”
Възложител: Медицински университет - Варна "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ"
Приложение № 2
СПЕЦИФИКАЦИИ
№ | Наименование | тип | м-ка | к-во
1 | Доставка, монтаж, настройка пуск и тест на система за централен мониторинг и сигнализация на състонянието в централите за медицински газове. Hалягането на всеки източник на медицински газове : Кислород, вакуум, сгъстен въздух, се измерва ( на място ) чрез датчик за налягане, и се индицира в Модул за индикация (разположен в Служебно помещение ). Модулът визуализира налягането на дисплей с тъч скрийн управление. При спадане на налягането под предварително зададена стойност се задейства звукова и светлинна аларма, която може да се нулира от бутон на модула. Има възможност за преглед на алармените събития в архив чрез меню и чрез експорт в Excel формат на USB-flash памет. |  | к-т | 1
2 | Доставка и монтаж на кабел с крепеж | ШТРВШ6х0.35 | м | 70
3 | Доставка и монтаж на кабел с крепеж | LIYCY2x1.0 | м | 120
4 | Доставка и монтаж на SMS-модул за сигнализация при спад в налягането - Schneider Electric, France | SMS | бр. | 1
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:
ОБЕКТ:

## Стол
Обособена позиция № 2 – „Изграждане на Медицинска газова система и Система за мониторинг и алармена сигнализация във Факултет по дентална медицина към МУ-Варна”
Възложител: Медицински университет "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ"- Варна
Приложение № 2
СПЕЦИФИКАЦИИ
№ | Наименование | тип | м-ка | к-во
1 | Операционна 526
1.1 | Демонтаж на стоматологичен стол Gnatus |  | бр. | 1
2 | Операционна 525
2.1 | Демонтаж на стоматологичен стол Gnatus |  | бр. | 1
2.2 | Монтаж на стоматологичен стол Kavo ( от стая 223 ) с крепежи |  | бр. | 1
3 | Стая 528
3.1 | Демонтаж на стоматологичен стол Gnatus |  | бр. | 3
4 | Стая 223
4.1 | Демонтаж на стоматологичен стол Kavo |  | бр. | 1
4.2 | Монтаж на стоматологичен стол Gnatus ( от Стая 528 ) с крепежи |  | бр. | 3
4.3 | Извеждане на комуникация за 3 нови стола Gnatus - пробиване на отвори с бор-корона, нови тръби и кабели,снадки, кранове и крепежи за въздух, вода, канал |  | к-т | 1
4.4 | Монтаж на стоматологичен стол Gnatus ( от Операционна 525 ) с крепежи |  | бр. | 1
5 | Спешен кабинет ет.1
5.1 | Монтаж на стоматологичен стол Gnatus ( от Операционна 526 ) с крепежи |  | бр. | 1
5.2 | Извеждане на комуникация за 1 нов стол Gnatus - пробиване на отвор с бор-корона, нови тръби и кабели,снадки, кранове и крепежи за въздух, вода, канал |  | к-т | 1