Б-VІ-12

К О Н С П Е К Т

за

конкурсен изпит по специалността

## “МЕДИЦИНСКА РАДИОЛОГИЧНА ФИЗИКА” (за физици и инженери)

- Радиоактивност. Алфа-, бета-радиоактивно превръщане. Гама-лъчи, изомерен пре-ход. Електронно залавяне. Радионуклидни генератори.

- Радионуклиди, радиоактивен източник. Активност на радиоактивен източник. Закон за радиоактивното превръщане (разпадане). Период на полуразпадане.

- Директно и индиректно йонизиращи лъчения. Взаимодействие на заредените час-тици с веществото. Йонизация, линейно предаване на енергия, пробег. Принципи на радиационната защита от заредени частици и ускорени електрони.

- Взаимодействие на фотонни йонизиращи лъчения с веществото. Фотоелектричен ефект, комптънов ефект, образуване на двойка електрон-позитрон, фотоядрени реак-ции. Общ линеен коефициент на отслабване.

- Закон за отслабване на фотонни йонизиращи лъчения с дебелината на преминатия слой вещество. Закон за отслабване с отдалечаване от източника на йонизиращо лъ-чение. Принципи на защита от фотонни лъчения.

- Рентгеново лъчение. Получаване. Основни характеристики.

- Основни дозиметрични величини и единици. Предадена енергия, погълната доза и мощност на погълната доза. Експозиция, керма, мощност на енергийния пренос (интензитет). Еквивалетна доза, ефективна доза. Връзка между експозията и погъл-ната доза.

- Дозиметрия на йонизиращите лъчения. Дозиметрични детектори: йонизационни, сцинтилационни, полупроводникови, химични, фотографски, термолуминесцентни и калориметрични. Характеристика на дозиметричните детектори: чувствителност, въздушна и водна еквивалентност, зависимост от вида и енергията на лъчението.

- Определяне на активността на радиоактивен източник. Абсолютен и относителен метод. Точност.

- Дозиметрия на инкорпорирани радиоактивни вещества. Биологичен и ефективен период на полуизвеждане. Идея за математични модели и практическа дозиметрия. Целотелесен брояч. Очаквана доза.

- Биологично действие на йонизиращите лъчения. Радиобиологичен ефект. Зависи-мост на ефекта от дозата, мощността на дозата, вида и енергията на йонизиращото лъчение. Външно и вътрешно облъчване на организма.

- Детерминирани и стохастични ефекти от действието на йонизиращото лъчение. Радиационен риск.

- Основни принципи на радиационната защита: обосноваване, оптимизация, норми-ране.

- Облъчване на човека от природни източници на лъчение. Природен радиационен фон. Радиоактивни редове (семейства).

- Облъчване на човека от техногенни източници на йонизиращи лъчения. Класи-фикация на източниците и оценка на лъчевото натоварване от тях.

- Радиационна защита при работа със закрити и открити радиоактивни източници. Принципи, методи, защитни материали и средства.

- Принципи на нормиране на облъчването на персонала и населението. Наредба за основни норми за радиационна защита.

ЛИТЕРАТУРА

  - Балабанов, Н. Ядрена физика. Пловдивско университетско издателство, Пловдив, 1998.

  - БДС ISO 31-10. Величини и единици, част 10: Ядрени реакции и йонизиращи лъчения.

  - Василев, Г. Основи на радиационната защита. Тита Консулт, София, 2002.

  - Манушев, Б. Практическа метрология на ядрените лъчения. Тита Консулт ООД, София, 2001.

  - Наредба за основните норми за радиационна защита. Приета с ПМС № 190 от 30.07.2004 г., обн., ДВ, бр. 73 от 20.08.2004 г.

  - Попиц, Р. Ядрено-физичните методи в медицинската апаратура. Наука и изкуство, София, 1973.

  - Попиц, Р. и др. Йонизиращи лъчения и лъчезащита. Наука и изкуство, София, 1976.

  - Попиц, Р., В. Пенчев. Живот с радиация. Лодос, 2003.

  - Тодоров, В. Медицинска физика. Второ издание, София, 2002.

  - Джонс, Х. Физика радиологии. Атомиздат, Москва, 1965.

  - Тюбиана, М. Физические основы лучевой терапии и радиобиологии. Медицина, Москва, 1969.

  - Штолц, В. и Р. Бернхардт. Дозиметрия йонизирующего излучения. Зинатне, Рига, 1982.

  - ICRP Publication 60, 1990. Recommendations of the International Commission on Radiological Protection. Annals of the ICRP 21 No. 1-3, 1991.

  - Johns, H. and J. Cunningham. The Physics of Radiology. 4th edition. Charles Thomas, Springfield, 1983.